Pytania:

1. BRAMA SEGMENTOWA CZY UCHYLNA?

2. JAK UCHYLNA CZY OCIEPLONA?

3. CZY BRAMA MA BYĆ WYPOSAŻONA W ZAMEK?

4. CZY KOLOR STALOWY TO RAL 9006? Czy podobny bez większej różnicy.

Odpowiedź:

Brama garażowa 250x212,5 z blachy stalowej, kolor RAL 7016, nieocieplona, wyposażona 
w zamek z jednostronną wkładką patentową (trzy klucze), od wewnątrz zamek obsługiwany jest za pomocą zasuwki. Na zewnątrz skrzydła bramy klamka z szyldem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, od wewnątrz klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wentylacja nawiewna w dolnej części bramy. Możliwość montażu napędu.